**Załącznik Nr 8 do SWZ  
Nr sprawy 108/2021**

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że zamontowane urządzenia w układzie chłodniczym będą posiadały niżej wymienione parametry techniczne i eksploatacyjne.

Dane techniczne i eksploatacyjne urządzeń

1. Schładzalnik mleka zamknięty o pojemności 16 000 l, klasy 2BII:

- Producent: ………………………..(proszę podać nazwę producenta)

- Model:……….…………………… (proszę podać model urządzenia)

2. Jednostka kontrolno-sterująca:

- Producent: ………………………..(proszę podać nazwę producenta)

- Model:……….…………………… (proszę podać model urządzenia)

3. Czas schładzania mleka z jednego udoju – 8 000 litrów

Proszę podać maksymalny czas schładzania: …..………………………………….

4. Ilość agregatów chłodniczych w układzie:

Proszę podać łączną ilość agregatów: ……………………………………………

5. Ilość sprężarek w układzie chłodniczym:

Proszę podać łączną ilość sprężarek:………………………………………………..

6. Sprężarka/i:

- Producent: ………………………..(proszę podać nazwę producenta)

- Model:……….…………………… (proszę podać model urządzenia)

7. Proszę podać moc elektryczną silnika sprężarek:……………………………..

8. Proszę podać ilość mieszadeł mleka w schładzalniku:……………………………….

9. Proszę podać moc elektryczną silnika mieszadła:……………………………………  
10. Proszę podać łączną ilość wentylatorów zamontowanych w układzie chłodniczym:

………………………………………….

11. Proszę podać moc elektryczną silnika wentylatora:…………………………………….

12. Proszę podać rodzaj czynnika chłodniczego (nazwa):………………………….

13. Ilość czynnika chłodniczego w układzie chłodniczym w kg:………………………

14. Zabezpieczenie przed zamarzaniem mleka (opis):…………………………………...

………………………………………………………………………………………

15. Zabezpieczenie procesu chłodzenia mleka w sytuacji uszkodzenia sterownika chłodzenia (opis):

……………………………………………………………………………………………………..

16. Zabezpieczenie przed zanikiem napięcia prądu (opis):……………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………

17. Stosowana temperatura parowania czynnika chłodniczego w wykonanym układzie:

…………………………………………………………….…………………………………………

18. Stosowana temperatura skraplania czynnika chłodniczego w wykonanym układzie:

…………………………………………………………….…………………………………………

Oświadczam, że powyższe informacje podane przeze mnie są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 paragraf 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks karny (Dz. U. 2019 poz. 1950, z późn. zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia   
lub zatajenie prawdy.

………………………………………………

Podpis elektroniczny osoby upoważnionej